СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

пгт. Тяжинский 2025

**Содержание**

[1. Общие положения. 3](#_Toc99915993)

[2. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа 3](#_Toc99915994)

# 

# 1. Общие положения.

Данный раздел разрабатывался на основании пункта 79 «Требований к схемам теплоснабжения».

В соответствии с указанным пунктом, раздел содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения Тяжинского муниципального округа(таблица 1):

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

• удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

• отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

• коэффициент использования установленной тепловой мощности;

• удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

• удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

• средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

• отношение материальной характеристики тепловых сетей, построенных и ре-конструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

• отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

В связи с отсутствием на территории муниципального округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в схеме теплоснабжения не определены следующие индикаторы:

• доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения);

• удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

• коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

# 2. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа по каждому источнику теплоснабжения, по каждому теплоснабжающему предприятию и по округу в целом представлены в таблице 1.

Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм | Фактические значения | Плановые значения по этапам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | на 1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | на 1 Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | кг.у.т./Гкал | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | кг.у.т./Гкал | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | кг.у.т./Гкал | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | - | - | - | - | - | - |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | кг.у.т./Гкал | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | кг.у.т./Гкал | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | - | - | - | - | - | - |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | кг.у.т./Гкал | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | кг.у.т./Гкал | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | кг.у.т./Гкал | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | кг.у.т./Гкал | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | кг.у.т./Гкал | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | кг.у.т./Гкал | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | кг.у.т./Гкал | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | кг.у.т./Гкал | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | кг.у.т./Гкал | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 | 226,7 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | кг.у.т./Гкал | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | кг.у.т./Гкал | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | кг.у.т./Гкал | 224,7 | 224,7 | 224,7 | 224,7 | 224,7 | 224,7 | 224,7 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 221,3 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | кг.у.т./Гкал | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | кг.у.т./Гкал | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | кг.у.т./Гкал | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | кг.у.т./Гкал | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | кг.у.т./Гкал | 254,3 | 254,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | кг.у.т./Гкал | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | кг.у.т./Гкал | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | кг.у.т./Гкал | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | кг.у.т./Гкал | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 236,3 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | кг.у.т./Гкал | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | кг.у.т./Гкал | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | кг.у.т./Гкал | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 | 228,3 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | кг.у.т./Гкал | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | кг.у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | кг.у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | кг.у.т./Гкал | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | кг.у.т./Гкал | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | кг.у.т./Гкал | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | кг.у.т./Гкал | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 251,1 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | кг.у.т./Гкал | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | - | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | - | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | - | 0,241 | 0,241 | 0,221 | 0,221 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | - | - | - | - | - | - |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | - | 0,342 | 0,342 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | - | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | - | - | - | - | - | - |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | - | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | - | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | - | 0,620 | 0,620 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | - | 0,192 | 0,192 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | - | 0,702 | 0,702 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | - | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | - | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | - | 0,100 | 0,100 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | - | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | - | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | - | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | - | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | - | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | - | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | - | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | - | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | - | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | - | 0,127 | 0,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | - | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | - | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | - | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | - | 0,105 | 0,105 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | - | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | - | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | - | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | - | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | - | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | - | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | - | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | - | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | - | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | кв.м./(Гкал/ч) | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | кв.м./(Гкал/ч) | 140,94 | 140,94 | 140,94 | 140,94 | 140,94 | 140,94 | 140,94 | 140,94 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 414,53 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | кв.м./(Гкал/ч) | 47,34 | 47,34 | 43,46 | 43,46 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | - | - | - | - | - | - |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | кв.м./(Гкал/ч) | 112,63 | 112,63 | 100,56 | 100,56 | 100,56 | 100,56 | 100,56 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 | 184,30 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | кв.м./(Гкал/ч) | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | - | - | - | - | - | - |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | кв.м./(Гкал/ч) | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | кв.м./(Гкал/ч) | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | кв.м./(Гкал/ч) | 41,40 | 41,40 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 | 40,19 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | кв.м./(Гкал/ч) | 10,80 | 10,80 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | кв.м./(Гкал/ч) | 113,32 | 113,32 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | кв.м./(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | кв.м./(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | кв.м./(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | кв.м./(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | кв.м./(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | кв.м./(Гкал/ч) | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | кв.м./(Гкал/ч) | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | кв.м./(Гкал/ч) | 267,12 | 267,12 | 267,12 | 267,12 | 267,12 | 267,12 | 267,12 | 267,12 | 630,92 | 630,92 | 630,92 | 630,92 | 630,92 | 630,92 | 630,92 | 630,92 | 630,92 | 630,92 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | кв.м./(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | кв.м./(Гкал/ч) | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | кв.м./(Гкал/ч) | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | кв.м./(Гкал/ч) | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 188,37 | 188,37 | 188,37 | 188,37 | 188,37 | 188,37 | 188,37 | 188,37 | 188,37 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | кв.м./(Гкал/ч) | 66,00 | 66,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | кв.м./(Гкал/ч) | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 186,05 | 186,05 | 186,05 | 186,05 | 186,05 | 186,05 | 186,05 | 186,05 | 186,05 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | кв.м./(Гкал/ч) | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 160,93 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | кв.м./(Гкал/ч) | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | кв.м./(Гкал/ч) | 25,00 | 25,00 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 37,85 | 37,85 | 37,85 | 37,85 | 130,81 | 130,81 | 130,81 | 130,81 | 130,81 | 130,81 | 130,81 | 130,81 | 130,81 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | кв.м./(Гкал/ч) | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 133,14 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | кв.м./(Гкал/ч) | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 75,43 | 75,43 | 75,43 | 75,43 | 75,43 | 75,43 | 75,43 | 75,43 | 75,43 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | кв.м./(Гкал/ч) | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 62,79 | 62,79 | 62,79 | 62,79 | 62,79 | 62,79 | 62,79 | 62,79 | 62,79 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | кв.м./(Гкал/ч) | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 288,11 | 288,11 | 288,11 | 288,11 | 288,11 | 288,11 | 288,11 | 288,11 | 288,11 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | кв.м./(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 | 171,40 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | кв.м./(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | кв.м./(Гкал/ч) | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 210,85 | 210,85 | 210,85 | 210,85 | 210,85 | 210,85 | 210,85 | 210,85 | 210,85 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | кв.м./(Гкал/ч) | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | кв.м./(Гкал/ч) | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | кв.м./(Гкал/ч) | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 209,50 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | кв.м./(Гкал/ч) | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | | т.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - | - | - | - | - | - |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - | - | - | - | - | - |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | - | 0,309 | 0,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | - | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | - | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | - | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | - | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | - | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | лет | 36 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | лет | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | лет | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | лет | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | лет | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | лет | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения); | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения); | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | - | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | - | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | - | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | - | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | - | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | - | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | - | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | - | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Итатский поссовет, пгт. Итатский ул. Советская, 190 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская 33 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Тяжинское ДРСУ» | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |